**Пројекат: „Инклузивно предшколско васпитање и образовање”**

**Појашњење број 1. Конкурсне документације:**

**Изградња предшколске установе у Тутину,**

**бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-21-77**

Поштовани,

У вези са Конкурсном документацијом Бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-21-77, Изградња предшколскe установе-дечији вртић „Хабиба Сточевић“ у Тутину, Наручилац издаје следеће Појашњење број 1. Конкурсне документације:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Референтни****део Конкурсне****документације** | **Питање** | **Одговор** |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | 1. Молимо вас за појашњење услова тендерске документације изградња установе дечији вртић ,,Хабиба Сточевић" у Тутину, реф. број SER-ECEC-8593YF-NCB-W-21-77, а односи се на искуствене референце, где се у одељку 3.4.2(а), тражи од свакогпонуђача минимум три уговора, сваки појединачне вредности најмание80.000.000,00 динара без ПДВ-а. Да ли се тражи да уговори збирно морају да имају80.000.000,00 динара, и ако не, зашто је дат тако строг услов за мали објекат умањој локалној заједници? Тиме само можете да елиминишете локалне извођаче, уциљу великих понуђача, који ће се после опет обраћати нама за понуде. | Појашњење је дато у Амандману број 2 на конкурсну документацију издатом дана 13.01.2022. године |
| **Анекс Б Предмер**  | Увидом у предмер и предрачун и пројектно техничку документацију, уочили смо да су позиције зидање димњака и вентилационих канала изостављене из групе Зидарских радова. Сматрамо да би постојећи предмер требало допунити са овим позицијама. | Изостављене позиције ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | Молимо вас за појашњење услова тендерске документације Изградња установе -дечији вртић „Хабиба Сточевић“ у Тутину, реф.бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-21-77, а односи се на искуствене рефереце где се у одељку 3.4.2(б), тражи од сваког понуђача, односно од чланова групе понуђача, да заједно испуне следећи услов:За горе поменуте или неке друге уговоре који су завршени на дан или након првог дана календарске године периода наведеног у 3.4.2 (a) изнад, а где је понуђач био главни извођач радова, члан групе извођача, водећи извођач или подизвођач, минимум захтеваног грађевинског искуства у погледу следећих кључних активности које су успешно завршене јесте : 1. грађевински радови на 1000 m22. радови на инсталацији водовода и канализације на 1000 m23. радови на електроинсталацијама на 1000 m24. радови на машинским инсталацијама на 1000 m2 | Као што се наводи у тендерском документу, тражени услов се односи на горе поменуте радове (тачка 3.4.2.(а)) или неке друге радове. |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | Молимо вас за појашњење услова тендерске документације Изградња установе -дечији вртић „Хабиба Сточевић“ у Тутину, реф.бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-21-77, а односи се на ставку 3.6 опрема, где се у табели под тачком (4) тражи од понуђача да поседује „самоходну телескопску подизну платформу или слично“ , да ли је услов испуњен ако понуђач поседује торањску дизалицу, односно кран? | Јесте. |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | Шта све наручилац подразумева под браваским алатом? | Понуђачи ће занемарити захтев за ставку број 5 под тачком 3.6 Опрема . |
| **Анекс Ц, Главни пројекат** | Молимо Вас да нам доставите: -једнополне шеме за разводне ормаре, за позиције I.2-I.5, обзиром да у предмеру нема количина за опрему која се уграђује. | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Анекс Б Предмер**  | Молимо Вас да нам доставите:кориговану количину на поз. 1,11, у делу ТК (Рачунарска мрежа и телефонска инсталација), где је, сасвим, очигледно да је грешка случајна. | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Опште** | Да ли треба све обрасце у конкурсној документацији да потписе овлашћено лице понуђача? | Све обрасце у конкурсној докуменатцији је потребно да потпише овлашћено лице понуђача. |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | Да ли је прихватљиво у категорији опрема – кружна тестера за сечење грађевинског материјала машина за сечење асфалта и бетона и машина за сечење цигли? | Понуђачи ће занемарити захтев за ставку број 6 под тачком 3.6 Опрема. |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | У образцу EXP – 4.2 (b) није јасно попуњавање у табели део „Обим (обим, количина или брзина извођења, шта год примерено) изведених радова према уговору по години или делу године. Питање гласи: ако се радови изводили нпр. 2018-2019, дали уносимо те две године, или завршну годину? | Уколико су се радови изводили две године, навести обим изведених радова по години. |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | У обрасцу ELI-1.1. где захтевате организациону шему, списак чланова Управног/ Надзорног одбора и структуру власништва да ли је прихватљиво организациона шема и изјава о власничкој структури понуђача? | Понуђач је потребно да достави организациону шему. У погледу власничке структуре, довољно је доставити извод из АПР-а . |
| **Анекс Б Предмер** | Такодје је потребно појашњење у вези предмера рада:СПОЉАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ –ОГРАДА:Замолила бих вас да нам појасните следеће:У предмеру у опису стоји да оградни панели треба да буду дебљине 4mm и висине 1530 mm, а у пројекту панели треба да буду дебљине 5 mm и висине 1730 mm. По којој спецификацији треба дати понуду: | Понуду дати према предмеру радова. |
| **Анекс Ц, Главни пројекат** | АГ РАДОВИ, ФАСАДНА СТОЛАРИЈА, ОЗНАКА 6 у пројекту - Прозор на вентус са електромотором– 18 комада. У опису у пројекту стоји да је прозор са електромотором, док се у опису позиције у предмеру не помиње електормотор. Пошто је значајна разлика у цени између ове две опције, по којем опису дајемо понуду, по опису из пројекта или из предмера? | Понуду дати према предмеру радова. |
| **Анекс Б, Предмер** | АГ РАДОВИ , СТОЛАРИЈА – Позиција 8.3- недостаје у предмеру јединица мере. | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Анекс А, Технички опис** | АГ РАДОВИ, СТОЛАРСКИ РАДОВИ- Потребан нам је тачан тип универа који ће да се користи. Јер у техничком опису стоји да је по избору инвеститора. Замолили бисмо вас да нам дате тачан тип како бисмо могли да формирамо цену. | У позицијама где не постоји тачан тип материјала, понуду дати према свом избору. |
| **Анекс Б, Предмер** | Достављеним предмером није специфициран систем дојаве пожара, док у пратећој техничкој документацији постоји Главни пројекат заштите од пожара (ГП ЗОП) којим је исти предвиђен. Потребна нам је информација да ли ће систем дојаве пожара бити предмет овог тендера, и ако је одговор потврдан замолила бих Вас да нам доставите одговарајући предмер. | Изостављене позиције ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Анекс Б, Предмер** | Увидом у пројектну графичку документацију приметили смо да недостају позиције Access Pointуређаја, које су специфициране у предмеру радова као и у техничком опису (стр. 10). На основу нашег искуства и знања, количина од 900 комада АП уређаја, која је дефинисана у предмеру је превелика, те Вас молимо да нам потврдите да није дошло до неког пропуста приликом његовог формирања. | Изостављене позиције ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Анекс Б, Предмер** | Позицијом телекомуникационих инсталација 1.11, набавка, уградња и повезивање wi-fi рутера, дата је количина од 900 комада рутера.Та је бројка потпуно нереална, па вас молим да исту исправите. | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Опште** | Којим правним документом се доказује услов 4.5 из УП? | Потребно је доставити Оснивачки акт, Статут правног субјекта и другу релевантну документацију којима се доказује испуњеност услова из подтачака i-iv тачке 4.5 |
| **Анекс Ц, Технички опис** | Да ли можете да објавите спецификацију садног материјала за спољње уређење како би могли да дамо што прецизнију понуду за пројекат “ инклузивно предшколско васпитање и образовање” - Изградња предшколске установе- дечији вртић “Хабиба Сточевић” у Тутину. | Понуду дати према опису у предмеру радова. |
| **Анекс Б, Предмер** | Позиције 2-5, Разводни ормари- нема количина за опрему која се налази у ормарима. | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Анекс Б, Предмер** | На позицији 5 РО-Котлара је количина од 5 ком. Молимо да проверити количину у поз 5 и да нам доставите количине опреме или једнополне шеме свих ормара. | Понуду дати према опису у предмеру радова. |
| **Анекс Б, Предмер** | Поз. 1.11 Рачунарска мрежа – Вероватно је у питању случајна грешка, у пројекту је уцртан 1 ком. WiFi појачивача, а у предмеру је 900 ком. | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Анекс Б, Предмер** | Поз 2.6 И 2,7 ТВ инсталација – јединица мере је ком, молим да потврдите да су метри у питању | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| Анекс Б, Предмер | Поз 4.11 Видео надзор – да ли су у питању м или ком.? | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| Анекс Б, Предмер | На позицијама где је јединица мере ком,. Потребно је дефинисати просечну дужину кабла. | Понуду дати према опису у предмеру радова, према свом избору. |

Молимо вас за потврду пријема Појашњења број 1. Конкурсне документације број SER-ECEC-8693YF-NCB-W-21-77.