**Пројекат: „Инклузивно предшколско васпитање и образовање”**

**Појашњење број 1. Конкурсне документације:**

**Изградња предшколске установе у Тутину,**

**бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-21-77**

Поштовани,

У вези са Конкурсном документацијом Бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-21-77, Изградња предшколскe установе-дечији вртић „Хабиба Сточевић“ у Тутину, Наручилац издаје следеће Појашњење број 1. Конкурсне документације:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Референтни**  **део Конкурсне**  **документације** | **Питање** | **Одговор** |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | 1. Молимо вас за појашњење услова тендерске документације изградња установе дечији вртић ,,Хабиба Сточевић" у Тутину, реф. број SER-ECEC-8593YF-NCB-W-21-77, а односи се на искуствене референце, где се у одељку 3.4.2(а), тражи од сваког  понуђача минимум три уговора, сваки појединачне вредности најмание  80.000.000,00 динара без ПДВ-а. Да ли се тражи да уговори збирно морају да имају  80.000.000,00 динара, и ако не, зашто је дат тако строг услов за мали објекат у  мањој локалној заједници? Тиме само можете да елиминишете локалне извођаче, у  циљу великих понуђача, који ће се после опет обраћати нама за понуде. | Појашњење је дато у Амандману број 2 на конкурсну документацију издатом дана 13.01.2022. године |
| **Анекс Б Предмер** | Увидом у предмер и предрачун и пројектно техничку документацију, уочили смо да су позиције зидање димњака и вентилационих канала изостављене из групе Зидарских радова. Сматрамо да би постојећи предмер требало допунити са овим позицијама. | Изостављене позиције ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | Молимо вас за појашњење услова тендерске документације Изградња установе -дечији вртић „Хабиба Сточевић“ у Тутину, реф.бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-21-77, а односи се на искуствене рефереце где се у одељку 3.4.2(б), тражи од сваког понуђача, односно од чланова групе понуђача, да заједно испуне следећи услов:  За горе поменуте или неке друге уговоре који су завршени на дан или након првог дана календарске године периода наведеног у 3.4.2 (a) изнад, а где је понуђач био главни извођач радова, члан групе извођача, водећи извођач или подизвођач, минимум захтеваног грађевинског искуства у погледу следећих кључних активности које су успешно завршене јесте :  1. грађевински радови на 1000 m2  2. радови на инсталацији водовода и канализације на 1000 m2  3. радови на електроинсталацијама на 1000 m2  4. радови на машинским инсталацијама на 1000 m2 | Као што се наводи у тендерском документу, тражени услов се односи на горе поменуте радове (тачка 3.4.2.(а)) или неке друге радове. |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | Молимо вас за појашњење услова тендерске документације Изградња установе -дечији вртић „Хабиба Сточевић“ у Тутину, реф.бр. SER-ECEC-8693YF-NCB-W-21-77, а односи се на ставку 3.6 опрема, где се у табели под тачком (4) тражи од понуђача да поседује „самоходну телескопску подизну платформу или слично“ , да ли је услов испуњен ако понуђач поседује торањску дизалицу, односно кран? | Јесте. |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | Шта све наручилац подразумева под браваским алатом? | Понуђачи ће занемарити захтев за ставку број 5 под тачком 3.6 Опрема . |
| **Анекс Ц, Главни пројекат** | Молимо Вас да нам доставите:    -једнополне шеме за разводне ормаре, за позиције I.2-I.5, обзиром да у предмеру нема количина за опрему која се уграђује. | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Анекс Б Предмер** | Молимо Вас да нам доставите:  кориговану количину на поз. 1,11, у делу ТК (Рачунарска мрежа и телефонска инсталација), где је, сасвим, очигледно да је грешка случајна. | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Опште** | Да ли треба све обрасце у конкурсној документацији да потписе овлашћено лице понуђача? | Све обрасце у конкурсној докуменатцији је потребно да потпише овлашћено лице понуђача. |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | Да ли је прихватљиво у категорији опрема – кружна тестера за сечење грађевинског материјала машина за сечење асфалта и бетона и машина за сечење цигли? | Понуђачи ће занемарити захтев за ставку број 6 под тачком 3.6 Опрема. |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | У образцу EXP – 4.2 (b) није јасно попуњавање у табели део „Обим (обим, количина или брзина извођења, шта год примерено) изведених радова према уговору по години или делу године. Питање гласи: ако се радови изводили нпр. 2018-2019, дали уносимо те две године, или завршну годину? | Уколико су се радови изводили две године, навести обим изведених радова по години. |
| **Поглавље III, 3. Квалификације** | У обрасцу ELI-1.1. где захтевате организациону шему, списак чланова Управног/ Надзорног одбора и структуру власништва да ли је прихватљиво организациона шема и изјава о власничкој структури понуђача? | Понуђач је потребно да достави организациону шему.  У погледу власничке структуре, довољно је доставити извод из АПР-а . |
| **Анекс Б Предмер** | Такодје је потребно појашњење у вези предмера рада:  СПОЉАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ –ОГРАДА:  Замолила бих вас да нам појасните следеће:У предмеру у опису стоји да оградни панели треба да буду дебљине 4mm и висине 1530 mm, а у пројекту панели треба да буду дебљине 5 mm и висине 1730 mm. По којој спецификацији треба дати понуду: | Понуду дати према предмеру радова. |
| **Анекс Ц, Главни пројекат** | АГ РАДОВИ, ФАСАДНА СТОЛАРИЈА, ОЗНАКА 6 у пројекту - Прозор на вентус са електромотором– 18 комада. У опису у пројекту стоји да је прозор са електромотором, док се у опису позиције у предмеру не помиње електормотор. Пошто је значајна разлика у цени између ове две опције, по којем опису дајемо понуду, по опису из пројекта или из предмера? | Понуду дати према предмеру радова. |
| **Анекс Б, Предмер** | АГ РАДОВИ , СТОЛАРИЈА – Позиција 8.3- недостаје у предмеру јединица мере. | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Анекс А, Технички опис** | АГ РАДОВИ, СТОЛАРСКИ РАДОВИ- Потребан нам је тачан тип универа који ће да се користи. Јер у техничком опису стоји да је по избору инвеститора. Замолили бисмо вас да нам дате тачан тип како бисмо могли да формирамо цену. | У позицијама где не постоји тачан тип материјала, понуду дати према свом избору. |
| **Анекс Б, Предмер** | Достављеним предмером није специфициран систем дојаве пожара, док у пратећој техничкој документацији постоји Главни пројекат заштите од пожара (ГП ЗОП) којим је исти предвиђен. Потребна нам је информација да ли ће систем дојаве пожара бити предмет овог тендера, и ако је одговор потврдан замолила бих Вас да нам доставите одговарајући предмер. | Изостављене позиције ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Анекс Б, Предмер** | Увидом у пројектну графичку документацију приметили смо да недостају позиције Access Point  уређаја, које су специфициране у предмеру радова као и у техничком опису (стр. 10). На основу нашег искуства и знања, количина од 900 комада АП уређаја, која је дефинисана у предмеру је превелика, те Вас молимо да нам потврдите да није дошло до неког пропуста приликом његовог формирања. | Изостављене позиције ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Анекс Б, Предмер** | Позицијом телекомуникационих инсталација 1.11, набавка, уградња и повезивање wi-fi рутера, дата је количина од 900 комада рутера.Та је бројка потпуно нереална, па вас молим да исту исправите. | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Опште** | Којим правним документом се доказује услов 4.5 из УП? | Потребно је доставити Оснивачки акт, Статут правног субјекта и другу релевантну документацију којима се доказује испуњеност услова из подтачака i-iv тачке 4.5 |
| **Анекс Ц, Технички опис** | Да ли можете да објавите спецификацију садног материјала за спољње уређење како би могли да дамо што прецизнију понуду за пројекат “ инклузивно предшколско васпитање и образовање” - Изградња предшколске установе- дечији вртић “Хабиба Сточевић” у Тутину. | Понуду дати према опису у предмеру радова. |
| **Анекс Б, Предмер** | Позиције 2-5, Разводни ормари- нема количина за опрему која се налази у ормарима. | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Анекс Б, Предмер** | На позицији 5 РО-Котлара је количина од 5 ком.    Молимо да проверити количину у поз 5 и да нам доставите количине опреме или једнополне шеме свих ормара. | Понуду дати према опису у предмеру радова. |
| **Анекс Б, Предмер** | Поз. 1.11 Рачунарска мрежа – Вероватно је у питању случајна грешка, у пројекту је уцртан 1 ком. WiFi  појачивача, а у предмеру је 900 ком. | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| **Анекс Б, Предмер** | Поз 2.6 И 2,7 ТВ инсталација – јединица мере је ком, молим да потврдите да су метри у питању | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| Анекс Б, Предмер | Поз 4.11 Видео надзор – да ли су у питању м или ком.? | Позицију не попуњавати. Иста ће бити предмет посебног уговора са ЈЛС Тутин након избора понуђача. |
| Анекс Б, Предмер | На позицијама где је јединица мере ком,. Потребно је дефинисати просечну дужину кабла. | Понуду дати према опису у предмеру радова, према свом избору. |

Молимо вас за потврду пријема Појашњења број 1. Конкурсне документације број SER-ECEC-8693YF-NCB-W-21-77.